## Мед оборудование
Прайс лист ООО "ТД Регион-ГАЗ"
Прайс-лист с 01.05.2020.
НАИМЕНОВАНИЕ | Цена (руб)
1. Консоли медицинские настенные КР- 01
1.1. Консоль медицинская настенная КР- 01 двухрядная (дл.1600 мм) | 85105
Опционально: лицевая панель материал - алюминий | 88023
Опционально: лицевая панель с декоративным покрытием | 94662
Стандартная комплектация:
- длина на одно койко-место - 1600 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
1.2. Консоль медицинская настенная КР- 01 двухрядная (дл.800 мм) | 62089
Опционально: лицевая панель материал - алюминий | 64219
Опционально: лицевая панель с декоративным покрытием | 68889
Стандартная комплектация:
- длина на одно койко-место - 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- блок из 4-х электрических розеток с индикатором
наличия электропитания в сети и клеммой заземления;
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
1.3. Консоль медицинская настенная КР- 01 однорядная (дл.1600 мм) | 49281
Опционально: лицевая панель материал - алюминий | 51037
Опционально: лицевая панель с декоративным покрытием | 54815
Стандартная комплектация:
- длина на 1 койко-место 1600 мм;
- блок из 2-х газовых клапанов и 2-х штекеров угловых;
- блок из 4-х электрических розеток с индикатором
наличия электропитания в сети и клеммой заземления;
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
1.4. Консоль медицинская настенная КР- 01 однорядная (дл.800 мм) | 40894
Опционально: лицевая панель материал - алюминий | 42297
Опционально: лицевая панель с декоративным покрытием | 45487
Стандартная комплектация:
- длина на 1 койко-место 800 мм;
- блок из 2-х газовых клапанов и 2-х штекеров угловых;
- блок из 4-х электрических розеток с индикатором
наличия электропитания в сети и клеммой заземления;
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
1.6. Консоль медицинская настенная КР- 01 световая детская (с декоративной панелью) | 82191
Стандартная комплектация:
- длина на 1 койко-место 900 мм;
- блок из 3-х газовых клапанов и 3-х штекеров угловых;
- блок из 3-х электрических розеток и выключатель;
- верхний световой модуль;
- нижний световой модуль;
- кнопка вызова медсестры.
Консоли медицинские настенные КР- 01 (Алюминиевый профиль)
1.8. Консоль медицинская настенная КР- 01 двухрядная (дл.1600 мм) материал изготовления: алюминиевый профиль | 96157
Стандартная комплектация:
- длина на одно койко-место - 1600 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
1.9. Консоль медицинская настенная КР- 01 двухрядная (дл.800 мм) материал изготовления: алюминиевый профиль | 76263
Стандартная комплектация:
- длина на одно койко-место - 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- блок из 4-х электрических розеток с индикатором
наличия электропитания в сети и клеммой заземления;
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
1.10. Консоль медицинская настенная КР- 01 однорядная (дл.1600 мм) материал изготовления: алюминиевый профиль | 60098
Стандартная комплектация:
- длина на одно койко-место - 1600 мм;
- блок из 2-х газовых клапанов и 2-х штекеров угловых;
- блок из 4-х электрических розеток с индикатором
наличия электропитания в сети и клеммой заземления;
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
1.11. Консоль медицинская настенная КР- 01 однорядная (дл.800 мм) материал изготовления: алюминиевый профиль | 48161
Стандартная комплектация:
- длина на одно койко-место - 800 мм;
- блок из 2-х газовых клапанов и 2-х штекеров угловых;
- блок из 4-х электрических розеток с индикатором
наличия электропитания в сети и клеммой заземления;
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
1.12. Консоль медицинская типа "Мост" КР- 01 (дл. 2000 мм) материал изготовления: алюминиевый профиль | 196212
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- длина на одно койко-место - 2000 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли - 2шт.
1.13. Консоль медицинская напольная (дл.1600мм) КР- 01 материал изготовления: алюминиевый профиль | 133688
Стандартная комплектация:
- длина на одно койко-место - 1600 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
2. Консоли медицинские потолочные КР- 01
2.1. Консоль медицинская потолочная КР- 01 одноплечевая шарнирная без привода (М01 анестезиологическая) | 375789
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м.;
- длина плеча между осями 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
2.1.1. Консоль медицинская потолочная КР- 01 одноплечевая шарнирная без привода (М03 анестезиологическая) | 382102
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м.;
- длина плеча между осями 800 мм;
- Удлинённый рабочий блок с возможностью дополнительных опций
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
2.2. Консоль медицинская потолочная КР- 01 одноплечевая шарнирная без привода (М02 хирургическая) | 401210
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- длина плеча между осями 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 300 мм - 6шт.
2.2.1. Консоль медицинская потолочная КР- 01 одноплечевая шарнирная без привода (М04 хирургическая) | 489476
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- длина плеча между осями 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные (одна стационарная с ящиком и две с возможностью регулировки высоты)
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 350 мм - 6шт.
2.3. Консоль медицинская потолочная КР- 01 одноплечевая шарнирная с электроприводом (М01 анестезиологическая) | 423037
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- длина плеча между осями 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
2.3.1. Консоль медицинская потолочная КР- 01 одноплечевая шарнирная с электроприводом (М03 анестезиологическая) | 428652
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- длина плеча между осями 800 мм;
- Удлинённый рабочий блок с возможностью дополнительных опций
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
2.4. Консоль медицинская потолочная КР- 01 одноплечевая шарнирная с электроприводом (М02 хирургическая) | 438623
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- длина плеча между осями 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 300 мм - 6шт.
2.4.1. Консоль медицинская потолочная КР- 01 одноплечевая шарнирная с электроприводом (М04 хирургическая) | 526348
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- длина плеча между осями 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные (одна стационарная с ящиком и две с возможностью регулировки высоты)
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 350 мм - 6шт.
2.5. Консоль медицинская потолочная колонная КР- 01 (М01 анестезиологическая) | 260698
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
2.5.1 Консоль медицинская потолочная колонная КР- 01 (М03 анестезиологическая) | 267011
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- Удлинённый рабочий блок с возможностью дополнительных опций
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
2.5.2 Консоль медицинская потолочная колонная КР- 01 (М02 хирургическая) | 286119
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 300 мм - 6шт.
2.5.3. Консоль медицинская потолочная колонная КР- 01 (М04 хирургическая) | 373449
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные (одна стационарная с ящиком и две с возможностью регулировки высоты)
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 350 мм - 6шт.
2.6. Консоль медицинская типа "Мост" КР- 01 дл. 2000 мм | 154499
Опционально: лицевая панель материал - алюминий | 160188
Опционально: лицевая панель с декоративным покрытием | 172975
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- длина на одно койко-место - 2000 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли - 2шт.
2.7. Консоль медицинская потолочная КР- 01 двухплечевая шарнирная без привода (М01 анестезиологическая) | 509305
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- два поворотных плеча 600 и 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
- электропневматическая тормозная система.
2.7.1. Консоль медицинская потолочная КР- 01 двухплечевая шарнирная без привода (М03 анестезиологическая) | 530526
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- два поворотных плеча 600 и 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
- электропневматическая тормозная система.
2.8. Консоль медицинская потолочная КР- 01 двухплечевая шарнирная без привода (М02 хирургическая) | 541136
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- два поворотных плеча 600 и 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 300 мм - 6шт.
- электропневматическая тормозная система.
2.8.1. Консоль медицинская потолочная КР- 01 двухплечевая шарнирная без привода (М04 хирургическая) | 610105
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- два поворотных плеча 600 и 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные (одна стационарная с ящиком и две с возможностью регулировки высоты)
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 350 мм - 6 шт.
- электропневматическая тормозная система.
2.9. Консоль медицинская потолочная КР- 01 двухплечевая шарнирная с электроприводом (М01 анестезиологическая) | 640883
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- два поворотных плеча 600 и 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
- электропневматическая тормозная система.
2.9.1. Консоль медицинская потолочная КР- 01 двухплечевая шарнирная с электроприводом (М03 анестезиологическая) | 662105
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- два поворотных плеча 600 и 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- полка навесная
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 400 мм - 2шт.
- электропневматическая тормозная система.
2.10. Консоль медицинская потолочная КР- 01 двухплечевая шарнирная с электроприводом (М02 хирургическая) | 672716
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- два поворотных плеча 600 и 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 300 мм - 6шт.
- электропневматическая тормозная система.
2.10.1. Консоль медицинская потолочная КР- 01 двухплечевая шарнирная с электроприводом (М04 хирургическая) | 741684
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- два поворотных плеча 600 и 800 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- 3 полки навесные (одна стационарная с ящиком и две с возможностью регулировки высоты)
- планка рельс сечением 10х30 мм длиной 350 мм - 6 шт.
- электропневматическая тормозная система.
3. Консоли медицинские напольные КР- 01
3.1. Консоль медицинская напольная (дл.1600мм) КР- 01 | 111907
Опционально: лицевая панель материал - алюминий | 114825
Опционально: лицевая панель с декоративным покрытием | 121465
Стандартная комплектация:
- длина на одно койко-место - 1600 мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами
наличия электропитания в сети и клеммами заземления;
- блок из 2-х автоматических предохранителей на сетевое питание
- планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли.
3.2. Консоль медицинская напольная КР- 01 с креплением пол-потолок (стойка) | 144524
Стандартная комплектация:
- высота пол-потолок до 3м;
- секция консольная длиной 800мм;
- блок из 4-х газовых клапанов и 4-х штекеров угловых;
- блок из 4-х электрических розеток с индикаторами наличия
электропитания в сети и клеммами заземления;
- 2 навесные приборные полки;
- навесная тумба с двумя выдвижными ящиками и столешницей из нерж. стали;
- нижняя навесная приборная полка;
- капельница на поворотном кронштейне.
4. Дополнительные комплектующие для консолей
При покупке отдельными позициями, данный товар облагается НДС (20%)
Для газовой секции:
4.1.1. Клапан газовый (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) | 5614
4.1.2. Клапан газовый (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) с сетчатым фильтром; сервисный клапан для аварийного отключения газовой магистрали | 6482
4.1.3 Ремонтный комплект клапана (большой) | 1143
4.1.4 Ремонтный комплект клапана (малый) | 309
4.2. Штекер угловой газовый (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) | 2923
4.2.1. Штекер угловой газовый поворотный (---"---) | 3407
4.3. Штекер угловой газовый с плавной регулировкой подачи газа (---"---) | 5592
4.4. Вентиль для аварийного отключения газовой магистрали (---"---) | 7747
4.5. Устройство для отвода наркотических газов (эжекционное) | 6556
4.5.1. Обратный клапан для устройства отвода наркотических газов | 4085
4.5.2 Регулятор разрежения для устройства отвода наркогазов эжекционного | 4741
4.6. Индикатор давления в газовой магистрали (манометр, вакуумметр) (---"---) | 6615
Для электрической секции:
4.7. Блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания и клеммой заземления | 3094
4.8. Блок из 3-х ------"-------------"------- | 2652
4.9. Блок из 2-х ------"-------------"------- | 2100
Электроразъемы на низкое напряжение:
4.10. Телефонный разъем | 1728
4.11. Разъем для радиоточки | 547
4.12. Разъем для монитора (разъем заказчика) | 1728
4.13. Кнопка вызова персонала (разъем заказчика) | 547
Блок автоматических предохранителей на сетевое питание:
4.14. Блок на один предохранитель | 691
4.15. Блок на два предохранителя | 1386
4.16. Часы с секундомером и таймером | 10880
Встроенное освещение
4.33. Светильник для световой консоли | 5507
4.34. Выключатель света одноклавишный и/или двухклавишный | 1790
Навесное оборудование:
4.17. Полка для монитора с выдвижным ящиком | 13815
4.18. Навесная приборная полка (без ящика) | 6218
4.19. Навесная тумба с двумя выдвижными ящиками | 26415
4.20. Этажерка для инфузоматов 3-х секционная с зерк.полками | 9947
4.21. Этажерка для инфузоматов 3-х секционная с краш.полками | 6521
4.22. Этажерка для инфузоматов 5-и секционная с зерк.полками | 13263
4.23. Этажерка для инфузоматов 5-и секционная с краш.полками | 9173
4.24. Полка для потолочной консоли (без ящика) | 4594
4.24.1. Полка для потолочной консоли (с ящиком) | 13815
4.25. Лампа (местного освещения с изменяемой геометрией галогеновая белая) | 4918
4.25.1 Лампа (местного освещения с изменяемой геометрией светодиодная серебристая) | 7377
4.26. Капельница (навесная, с регулировкой высоты положения, со струбциной) | 10566
4.32. Штанга для инфузоматов | 6456
Дополнительные крепежные рельсы:
4.27. Планка рельс сечением 10х30 мм для размещения навесного оборудования (дл.200мм) | 2100
4.27.1. Планка рельс сечением 10х30 мм для размещения навесного оборудования (дл.300мм) | 2984
4.28. Планка рельс сечением 10х30 мм для размещения навесного оборудования (дл.400мм) | 3536
4.29. Планка рельс сечением 10х30 мм для размещения навесного оборудования (дл. 800мм) | 4531
4.30. Планка рельс сечением 10х30 мм для размещения навесного оборудования (дл.1600мм) | 8621
5. Системы клапанные СКМ-01
5.1. Система клапанная медицинская одиночная (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) со штекером угловым СКМ-01 | 10286
5.2. Система клапанная медицинская одиночная (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) под шланг со штекером угловым СКМ-01 | 10603
5.3. Система клапанная медицинская двойная (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) со штекерами угловыми СКМ-01 | 21000
5.4. Система клапанная медицинская тройная (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) со штекерами угловыми СКМ-01 | 31815
5.5. Система клапанная медицинская одиночная (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) со штекером угловым, с манометром СКМ-01 | 19079
5.6. Система клапанная медицинская двойная (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух высокого давления, закись азота, углекислый газ, аргон) со штекерами угловыми, с манометром СКМ-01 | 29890
6. Оборудование для кислородотерапии
6.1. Расходомер газовый медицинский РГМ-20 со штекером (кислород) | 8471
6.2. Расходомер газовый медицинский РГМ-20 под шланг со штекером (кислород) | 11475
6.3. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-"Альт.-Н" (под шланг) | 16247
6.4. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-"Альт.-Н" 500 мл (со штекером) | 12931
6.4.1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-"Альт.-Н" 250 мл (со штекером) | 12250
6.5. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-"Альт.-Н" 500 мл со смесителем кислородно-воздушным медицинским СКВМ (двухрасходомерным) со струбциной | 30195
6.5.1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-"Альт.-Н" 250 мл со смесителем кислородно-воздушным медицинским СКВМ (двухрасходомерным) со струбциной | 29513
6.6. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП-"Альт.-Н." | 63552
6.7. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП-"Альт.-Н" со смесителем кислородно-воздушным медицинским СКВМ (двухрасходомерным) | 80512
6.8. Емкость увлажняющая без корзины и струбцины 500 мл в т.ч. НДС(20%) | 7128
6.8.1. Емкость увлажняющая 250 мл без корзины и струбцины в т.ч. НДС(20%) | 6445
6.9. Смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ (двухрасходомерный) | 25421
6.10. Палатка кислородная для новорожденных ПКН-01 в т.ч. НДС(20%) | 7957
6.11. Устройство предохранительное для безопасной ручной вентиляции легких по системе АЙРА УПВЛ в комплекте с расходомером кислорода под шланг со штекером (6.2.) | 52389
6.13. Шланг армированный (дл. от 3м (за 1 м)) в т.ч. НДС(20%) | 152
6.14. Переходная гайка к шлангу, в т.ч. НДС (20%) | 271.95
7. Оборудование для аспирации
7.1. Регулятор вакуума со струбциной (со штекером) | 11273
7.2. Регулятор вакуума со струбциной (под шланг) | 17573
7.3. Отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 в т.ч. НДС(20%) | 15252
7.4. Контейнер-сборник с крышкой (0,5 л) | 7372
7.5. Корзина со струбциной (под контейнер 0,5 л) | 3592
7.6. Комплект вакуумных шлангов силиконовых в т.ч. НДС(20%) | 1449
7.7. Контейнер-сборник с крышкой (2,5 л) | 13428
7.8. Штатив для контейнеров-сборников | 9589
7.9. Корзина со струбциной (под контейнер 2,5 л) | 5482
7.10. Контейнер для катетеров в т.ч. НДС(20%) | 4022
9. Контрольно-отсечное оборудование
9.1. Поэтажная коробка газов медицинская ПКГМ на 1 газ, в т.ч. НДС(20%) | 23303
9.2. Поэтажная коробка газов медицинская ПКГМ на 2 газа, в т.ч. НДС(20%) | 39457
9.3. Поэтажная коробка газов медицинская ПКГМ на 3 газа, в т.ч. НДС(20%) | 57473
9.4. Аварийные сигнальные усторойства со световой и звуковой индикацией падения давления медицинских газов и вакуума (на 1 газ), в т.ч. НДС(20%) | 37650
9.5. Поэтажная коробка г.м. ПКГМ с электронным датчиком и сигнализацией на 1 газ в т.ч. НДС(20%) | 59942
9.6. Поэтажная коробка г.м. ПКГМ с электронными датчиками и сигнализацией на 2 газа в т.ч. НДС(20%) | 115297
9.7. Поэтажная коробка г.м. ПКГМ с электронными датчиками и сигнализацией на 3 газа в т.ч. НДС(20%) | 172667
10. Источники медицинских газов.
Рампы разрядные:
10.1.1 Рампа разрядная газовая, модель РРГ-01 (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х3 баллона (двухплечевая) в т.ч. НДС (20%) | 194498
10.1.2 Рампа разрядная газовая, модель РРГ-01 (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х3 баллона (автоматическая) в т.ч. НДС (20%) | 302917
10.1.3. Рампа разрядная газовая, модель РРГ-01 (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х2 баллона (автоматическая) в т.ч. НДС (20%) | 255540
10.1.4. Рампа разрядная газовая, модель РРГ-01 (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х6 баллона (автоматическая) в т.ч. НДС (20%) | 472724
10.1.5. Рампа разрядная газовая, модель РРГ-01 (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х10 баллона (автоматическая) в т.ч. НДС (20%) | 689909
10.2.1 Рампа разрядная газовая, модель РРГ-01 (кислород, закись азота, углекислый газ) 1х3 баллона (одноплечевая) в т.ч. НДС (20%) | 100706
10.2.2. Рампа разрядная газовая, модель РРГ-01 (кислород, закись азота, углекислый газ) 1х6 баллона (одноплечевая) в т.ч. НДС (20%) | 175239
11. Вакуумные станции.
11.1 Вакуумная станция СВ-АН-100-24 в т.ч. НДС (20%) | 412780
11.2 Вакуумная станция СВ-АН-166-24 в т.ч. НДС (20%) | 482742
11.3 Вакуумная станция СВ-АН-166-50 в т.ч. НДС (20%) | 495243
11.4 Вакуумная станция СВ-АН-266-50 в т.ч. НДС (20%) | 633690
11.5 Вакуумная станция ВС-АН 2/300-500 в т.ч. НДС (20%) | 1018154
11.6 Вакуумная станция ВС-АН 2/416-500 в т.ч. НДС (20%) | 1399108
11.7 Вакуумная станция ВС-АН 2/666-500 в т.ч. НДС (20%) | 1602594
11.8 Вакуумная станция ВС-АН 2/1000-500 в т.ч. НДС (20%) | 1781792
11.9 Вакуумная станция ВС-АН 2/1750-2/500 в т.ч. НДС (20%) | 2339741
11.10 Вакуумная станция ВС-АН 2/3000-2/500 в т.ч. НДС (20%) | 4382380
11.11 Вакуумная станция ВС-АН 2*4166-2*500 в т.ч. НДС (20%) | 4607804
11.12 Вакуумная станция ВС-АН 3*4166-3*900 в т.ч. НДС (20%) | 6701298
11.13 Вакуумная станция ВС-АН 2/1200К-500 в т.ч. НДС (20%) | 3512539
11.14 Вакуумная станция ВС-АН 2/2000К-2/500 в т.ч. НДС (20%) | 5137118
11.15 Вакуумная станция ВС-АН 3/1200К-2/430 в т.ч. НДС (20%) | 4741986
11.16 Вакуумная станция ВС-АН 3/2000К-2/500 в т.ч. НДС (20%) | 6962382
Нестандартные изделия рассчитываются по индивидуальному заказу.